1. OBJETIVO:

Describir los procedimientos adecuados para la toma y transporte de las muestras en el laboratorio Clínico del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar

2.  ALCANCE:

El presente manual se tomará como referencia para llevar a cabo los procedimientos de la toma y transporte de las muestras en el laboratorio clínico del Hospital

3. GLOSARIO:

Espécimen o muestra de diagnostico: cualquier material humano o animal, incluyendo entre otros, excreciones, secreciones, sangre y sus componentes, líquidos corporales, tejidos y fluidos tisulares.

Estabilidad de las muestras: capacidad de la muestra cuando se mantiene en unas condiciones especificadas de mantener los valores de sus propiedades biológicas dentro de unos límites preestablecidos

Toma de muestras: procedimiento especializado que consiste en la obtención de uno o varios especimenes biológicos con el fin de encontrar la causa o factores que afectan la salud.

Transporte de la muestra de diagnostico: traslado de la muestra de diagnóstico desde el lugar de obtención hasta el laboratorio clínico procesador.

Laboratorio clínico procesador: es el que analiza las muestras de diagnóstico procedentes de los módulos de obtención.

Tiempo de transporte: el transcurrido desde  la entrega de la muestra al transportador hasta la recepción en el laboratorio clínico procesador.

4. RESPONSABLES:

- Bacteriólogos.

- Auxiliares del laboratorio clínico del Hospital.

5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

- Considerando que es en la toma de muestra donde pueden ocurrir mayores riesgos de error, se requiere que esta en primer lugar sea realizada o supervisada por el bacteriólogo, realizar los procedimientos de acuerdo a pautas comunes o estandarizadas y conocidas por todo el personal del laboratorio incluyendo coordinador, bacteriólogos, auxiliares y secretarias.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

| PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Secretaria | Indicaciones previas | Informar al paciente condiciones de ayuno, documentación tiempo que tardará la toma de muestra, etc. | - Folletos de recomendaciones previas a la toma de muestras |
| 2 | - Secretaria | Asignación de turnos | Se reciben las órdenes y se corrobora que traigan su factura. Se asignan códigos y se ingresan al sistema. Los primeros turnos son asignados a ancianos, niños y mujeres embarazadas. | - Ordenes medicas y facturas |
| 3 | - bacteriólogo (a) | Encuesta y verificación de ordenes y facturas | Se realiza una encuesta a cada paciente para obtener datos de ayuda en la validación de los resultados. Se verifica que los exámenes ordenados estén facturados | - Encuesta de toma de muestras |
| 4 | - bacteriólogo(a) y/o auxiliar | Toma de muestra | Se rotulan tubos, láminas, recolectores con los datos del paciente. Se reciben las muestras o se hace la punción | - Ordenes y facturas |

7. DOCUMENTACION INTERNA:

- Manual de toma muestras

- Registro de ingreso de pacientes

- Encuestas

8. RIESGOS:

- Salpicaduras, punzadas o heridas con instrumentos que contengan material biológico de los pacientes.

- Muestras rechazadas.

- Facturación errada de exámenes ordenados.

- Rotulación inadecuada de muestras.

- Omisión de la toma de muestra de algún examen.

9. PUNTOS DE CONTROL:

- Indicaciones previas.

- Encuesta y verificación de órdenes y facturas.

- uso de equipos y herramientas de protección.

10. MARCO LEGAL:

- Ley 100 de 1993

- Decreto 1011 de 2006

- NTC 5250 de 2004

11. ANEXOS:

- Flujograma.

ANEXO. 1

INICIO

FIN

INDICACIONES PREVIAS

ASIGNACIÓN DE TURNOS

ENCUESTA Y VERIFICACIÓN DE ÓRDENES Y FACTURAS

TOMA DE MUESTRA