- 1. OBJETIVO:

Definir parámetros para garantizar el reporte y análisis de de los eventos adverso, medicamentos y dispositivos médicos con el fin de disminuir riesgos relacionados con la seguridad, calidad y desempeño de estos.

- 2.  ALCANCE:

Desde que se realiza la Capacitación del personal asistencial hasta que se envía un reporte al INVIMA

- 3. GLOSARIO:

Farmacovigilancia: es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionados con medicamento.

Eventos adversos a medicamentos: es cualquier suceso medico desafortunado que puede presentarse durante un tratamiento con medicamento, pero no tiene necesariamente relación causal con el mismo.

Problemas relacionados con medicamentos: problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, derivados de la farmacoterapia que, producido por diversas causas, conducen a la no consecución del objetivo terapéutico o la aparición de efectos no deseados.

Problemas relacionados con la utilización de los medicamentos: corresponden a causas prevenibles de problemas relacionados con medicamentos, asociados con errores de medicación (prescripción, dispensación, administración o usos por parte del paciente o cuidador), incluyendo los fallos en el sistema de suministro de medicamento, relacionados principalmente con la ausencia en los servicios de procesos administrativos y técnico que garanticen la existencia de medicamentos que realmente se necesiten, acompañado de la características de efectividad, seguridad, calidad de la información y educación necesaria para su correcta utilización.

Tecnovigilancia: vigilancia de eventos adversos y dispositivos medico.

Infección nosocomial: infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección.

Dispositivo medico para uso humano: es cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico y todos los productos que tienen importancia sanitaria tales como: materiales de prótesis y órtesis, de aplicación intracorporal de sustancias, los que se introducen al organismo con fines de diagnóstico y demás, las suturas y materiales de curación en general y aquellos otros productos que con posterioridad se determine que requieren de registro sanitario para su producción y comercialización, utilizados solos o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:

A) diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad;

B) diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia;

C) investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico

D) diagnóstico del embarazo y control de la concepción;

E) cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido;

F) productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.

- 4. RESPONSABLES:

- Médicos especialistas

- Medico general

- Comité de farmacia

- Enfermera jefe

- Auxiliar de enfermería

- Auxiliares de farmacia

- 5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

- No se deben reutilizar los dispositivos médicos.

- No utilización de medicamentos vencidos o con alteraciones en su presentación (precipitado, cambio de color, etc.).

- 6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

| PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Profesional universitaria – área de la salud. - Comité de farmacia. | Capacitación del personal asistencial | Se capacita al personal sobre la normatividad vigente en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. | - Registro de asistencia de capacitación. |
| 2 | - Profesional universitaria – área de la salud. - Comité de farmacia. | Socialización de los formatos de reporte | Se explica cuándo (cuando se presenta un evento adverso a medicamentos o dispositivos médicos) y cómo se debe diligenciar el formato | - Formato de reporte de reacciones adversas a medicamentos y dispositivos médicos. |
| 3 | - Médicos especialista - Medico general. - Enfermera jefe. - Auxiliar de enfermería. | Recolección de información | Se llevan los formatos diligenciados al servicio farmacéutico. | - Formato de reporte diligenciado. |
| 4 | - Profesional universitaria – área de la salud. - Comité de farmacia. | Evaluación de la información | Se analizan los casos presentados en el informe, se toman decisiones y planes de mejoramiento. | - Acta de reunión |
| 5 | - Profesional universitaria – área de la salud. | Envío de reporte | Se envía reporte de reacciones adversas a medicamentos y/o dispositivos médicos al INVIMA. | - Guía trasportadora |

- 7. DOCUMENTACION INTERNA:

- Formato de reporte de reacciones adversas a medicamentos y dispositivos médicos.

- Registro de asistencia de capacitación.

- Acta de reunión.

- 8. RIESGOS:

- No realizar pruebas de sensibilidad a medicamentos especiales (penicilina).

- No reporte de eventos adversos.

- 9. PUNTOS DE CONROL:

- Capacitación del personal asistencial.

- Realizar pruebas de sensibilidad.

- Realizar los reportes correspondientes.

- 10. MARCO LEGAL:

- Decreto 218 -Enero de 2009.

- Decreto 2200 - Junio 28 de 2005.

- Decreto 549 - Marzo 29 de 2001.

- Decreto 38 -Enero de 2009.

- Decreto 4957 - Diciembre de 2007.

- Decreto 1030 - Marzo 30 de 2007.

- Decreto 4562 - Diciembre 26 de 2006.

- Resolución 004396 -Noviembre de 2008.

- Resolución 4002 - Noviembre 2 de 2007.

- Resolución 2955 -agosto 27 de 2007.

- 11. ANEXOS:

- Flujograma.

ANEXO. 1

INICIO

FIN

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL

SOCIALIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE REPORTE

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ENVÍO DE REPORTE